## Tabelle1
Seepromenade B A U B E S C H R E I B U N G
A) ROHBAU | Wand-WC-Schale (als Tiefspüler ausgeführt) aus Kristallporzellan mit Kunststoffsitzbrett inkl.
Fundamente: Betonfundamentplatte nach stat. Erfordernissen in | Deckel.
frostfreier Tiefe | Mechanische Raumentlüftung der Bäder und WC mittels Limodor mit Lichtschalter gekoppelt
Kellerwände: Stahlbeton in stat. erforderlicher Stärke mit glatter Schalung. | (innenliegende Bäder).
Kellerabteilungswände in Holz mit versperrbarer Lattenrosttüre, je Wohnung ein | Küche: Je ein Anschluss für Kalt- und Warmwasser sowie Abflussleitung für ein Spülbecken.
Kellerabteil | Vorbereitung Küchenabluft (als eingener Strang über Dach geführt) zur Anschlussmöglichkeit
Geschoßwände: Tragende Geschoßwände innen und außen in Mantelbeton, außen | einer Dunstabzugshaube.
16 cm Vollwärmeschutz (U-Wert 0,13) - Raumhöhe 2,70 m. | Wandfliesen: in den Bädern und WC Wandfliesen weiß glänzend Raumhoch , ( 30 X 60cm )
Zwischenwände: Nichttragende Unterteilungswände in den Wohnungsverbänden 12 cm | Bodenbeläge: Wohnräume, Dielen, Küchen, Schlafräume- Landhausdiele Eiche rustikal
beidseitig verputzt | ( 2200 X 180 X 13,5cm )
Decke über Kellergeschoß: Stahlbeton-Fertigteildecke in stat. erforderlicher | Bäder und WC mit keramischen Bodenplatten 30 x 60 cm (Grau, Schwarz, Beige od. Schlammfarbe)
Dimensionierung mit glatter Untersicht - Raumhöhe 2,70 m. | Terrassen EG: Betonplatten in Kiesbeet
Decken über den Wohnungsgeschoßen: Stahlbetonfertigteildecke in stat. erforderlicher | Balkone 1OG Penthouse: Keramsiche Platten (Grauton) auf Abstandshalter
Dimensionierung mit glatter Untersicht. | Stiegenhäuser/Kellerräumen Fliesen, Tiefgarage: Betonboden geglättet
Balkongeländer: Nurglaselemente im Klemmprofil | Wänden / Decken: In den Wohnräumen generell Wand- u. Deckenanstrich
Dachkonstruktion: Flachdach bekiest. Isolierung mittel 22cm (U-Wert 0,14), Sarnafil | Helltonfarbe (gebr. weiß). In den Kellerräumen Anstrich weiß.
Elektro-Anlage: Zentralverteiler im Untergeschoß. Jede Wohnung erhält einen Unterverteiler
B) AUSBAU | nach Angabe und Erfordernis des Versorgungsbetriebes (KELAG)
Fenster, Fenstertüren und Außentüren: Kunststoffkonstruktion/Aluclip/Aluschale nach | Schlafräume bis 20 m²: 1 Deckenauslaß mit Ausschalter, 2 Zweifachsteckdosen, 1 Einfachsteck-
Richtlinen der ÖNORMEN ausgeführt. Verglasung mit 3-Scheiben Isolierglas Gesamtfenster | dose, 1 Fernsehauslaß, in den Kinderzimmern zusätzlich eine Leerverrohrung für Internetanschluß
(U-Wert/Glas 0,8), bei Drehkippausführung mit Einhandbedienung; Raffstore-Aussen | Wohnräume: 2 Lichtauslässe, 3 Zweifachsteckdosen, 1 Einfachsteckdose, 1 Fernsehauslaß, 1
(elektrisch mit Schalter), Penthouse Terrassendachkonstruktion - Markisse
Wohnungseingangstüren: glatte überfälzte Türblätter auf Doppelfalzzarge-Holz mit | Leerverrohrung für Internetanschluß
Umlaufdichtungen, Oberflächen furniert (weiß), Einstemmschloß mit PZ-Lochung | Diele: 1 Wandauslaß mit Wechselschalter, 2 Deckenauslässe mit Ausschalter, 2 Einfachsteckdosen,
und Schallex (Höhe 2,20 m). | 1 Klingel mit Klingeltaste bei Wohnungstüre/Türsprechanlage
Wohnungsinnentüren: Holztürstöcke, Kanten gerundet, glatte Türblätter, vollbohrig | Küche: 1 Wandauslaß mit Ausschalter, 1 Deckenauslaß mit 2 Wechselschalter, 1 Wandauslaß
weiss lackiert. Bundbartschloß mit Drückergarnitur (2,20 m]. | für Dunstabzugshaube, 1 Herdanschlußdose, 1 Kühlschrankanschlußdose, 3 Zweifachsteckdosen,
Kellerfenster: einflügelige Fenster in Stahlkonstruktion oder Kunststoff | 1 Einfachsteckdose, 1 Geschirrspüleranschlußdose
mit Verglasung | Bad: 1 Deckenauslaß mit 1 Ausschalter, 1 Wandauslaß mit Ausschalter, 2 Stecksdosen, 1 Limodor-
Kellertüren: Metalltüren mit Farbanstrich | schluß mit Nachlaufrelais oder Zeitschaltuhr, Waschmaschinenauslaß
Heizungsanlage - Klimatisierung: Versorgung der Heizungsanlage - Tiefenbohrung. | WC: 1 Deckenauslaß, 1 Wandauslaß mit Ausschalter, 1 Einfachsteckdose
Klimatisering mittels Betonkernaktivierung. Die einzelnen Wohnungen sind mit einer | Abstellraum: 1 Deckenauslaß, 1 Steckdose
Fußbodenheizung ausgestattet. Für die Wohnzimmerkreise sind elektrische | Balkone u. Terrassen: 1 Lichtauslaß, 1 Steckdose
Stellantriebe am Fußbodenheizungsverteiler vorgesehen, welche über eine Regelung | Kellerabstellräume: 1 Steckdose, 1 Lichtauslaß + Schalter
mit Wochenprogramm angesteuert werden. Einzelraumregelungen für Schlafzimmer, | Technische Ausstattung: Gemeinschaftsantennenanlage Fernsehen/Rundfunk (ORF 1 u. 2,
Kinderzimmer. Im FBH-Verteilerschrank ist ein Wärmezähler zur Erfassung des | SAT-Digitalantenne), Haussprechanlage und Klingelanlage im Hauseingangsbereich,
Wärmeverbrauches eingebaut. | Telefonverrohrung (Leerverrohrung) mit 1 Blindauslaß
Liftanlage/Stiegenhaus mit Telewartung
Warmwasserbereitung: Warmwasserboiler 150l | Außenanlage: Zufahrt zum Objekt mit staubfreier Befestigung.
Sanitärausstattung: Villeroy & Boch - Architectura Badezimmer mit Kunststoffeinbauwanne, | Bauwerkhaftung: Bauausführung erfolgt nach den Richtlinien der ÖNORMEN und der Kärntner
170 x 75 cm, Waschtisch aus Kristallporzellan mit keramischer Sifonverkleidung, ca. 65 x 48 cm, | Bauordnung.
Duschen bodeneben mit Gefälle, Ausstattung weiß | Vorbehalte: Änderungen, die baulich keine Nachteile hervorrufen und keine
Qualitätsminderungen mit sich bringen sowie Änderungen, bedingt durch be-
Unterputzarmaturen werden im Fabrikat Grohe, verchromt, ausgeführt. | hördliche Auflagen bleiben vorbehalten.